Приложение №1 к извещению

от «18» ноября  2013г.

№ 15/13

УТВЕРЖДАЮ Директор КГАУ «КЦСО «Жарки» ___________________В.К. Леонтьева «18» ноября 2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку медицинского (реабилитационного) оборудования для законченного реконструкцией объекта: «Трехэтажное нежилое здание (спальный корпус №1)» Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки»

Рыбинский район

2013 год

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Общие сведения об открытом запросе цен

1. Заказчиком и Организатором открытого запроса цен является Краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки» (далее – Учреждение, Организатор). Извещение о проведении открытого запроса цен, опубликованное «18» ноября 2013 года на официальном сайте Учреждения, расположенном по адресу: http://zharki24.ru,  в разделе «Закупки», и на официальном сайте  для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: http://zakupki.gov.ru. КГАУ «КЦСО «Жарки»  пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе цен на право заключение договора на поставку медицинского (реабилитационного) для нужд Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки», расположенного по адресу: 663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный – Агинское на 23 км.

2. Предмет открытого запроса цен  – право заключения договора на поставку медицинского (реабилитационного) оборудования для законченного реконструкцией объекта: «Трехэтажное нежилое здание (спальный корпус №1)» Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки», расположенного по адресу: 663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный – Агинское на 23 км, согласно    приложению № 1 к извещению.

3. Место, условия и сроки поставки – 663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный – Агинское на 23 км, до 20 декабря 2013 года  транспортом  Поставщика.

4. Начальная (максимальная) цена договора – 1 204 138,17 (один миллион двести четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 17 копеек;

5. Контактное лицо - член комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, ведущий юрисконсульт КГАУ «КЦСО «Жарки» Чиспияков Василий Григорьевич, контактный тел: 89135703122, 663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный – Агинское на 23 км, административный корпус, каб. № 3-8, E-mail: zharki24@mail.ru;

6. Условия оплаты: Оплата производится  по факту поставки безналичными денежными средствами путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании предъявленных Исполнителем счетов-фактур  не позднее десяти календарных дней со дня осуществления поставки. Поставленное оборудование, не соответствующая установленным требованиям по качеству и безопасности, не оплачивается.

2. Правовой статус документации

1. Открытый запрос цен проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки», утвержденного решением наблюдательного совета Учреждения (протокол №2 от 20.03.2012 года).

2. Процедура открытого запроса цен не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

3. Порядок проведения  настоящего открытого запроса цен устанавливается в извещении и документации о закупке. Документация открытого запроса цен доступна для ознакомления на сайте Заказчика и официальном сайте без взимания платы, или предоставляется каждому обратившемуся участнику по письменному запросу в течение одного рабочего дня по адресу: 663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный – Агинское на 23 км. Email: Zharki24@mail.ru., Официальный сайт Заказчика: http://zharki24.ru/, официальный сайт для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: http://zakupki.gov.ru. Предоставление документации (в том числе по письменным запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о закупке не допускается. Организатор закупки предоставляет документацию о закупке каждому обратившемуся участнику закупки по письменному запросу.

4. Все вопросы, не урегулированные извещением о проведении открытого запроса цен и настоящей закупочной документацией, регулируются  Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Иные положения

1. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор открытого запроса цен по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов процедуры, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Закупочной документации. Никакие претензии Организатору  не будут приниматься на том основании, что Участник  не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Закупочной документации, или же подача Предложения, не отвечающего требованиям Закупочной документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Предложения.

2. Организатор закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников открытого запроса цен сведений, в том числе содержащихся в предложениях Участников. Предоставление этой информации другим Участникам  или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей закупочной документацией.

3. Организатор открытого запроса цен (Заказчик), по решению  комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, вправе отклонить предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.

4. В соответствии с извещением о проведении открытого запроса цен, Организатор открытого запроса цен имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

- 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН,

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- 1. Общий порядок проведения открытого запроса цен

Открытый запрос цен проводится в следующем порядке:

- Публикация извещения о проведении открытого запроса цен, осуществляется однократно в течение всей процедуры закупки;

- Предоставление документации об открытом запросе цен по запросам Участников;

- Требования к Участникам открытого запроса цен. Подтверждение Участниками соответствия предъявляемым требованиям;

- Подготовка Участниками своих предложений и разъяснение Организатором  открытого запроса цен документации (по необходимости);

- Подача предложений Участниками и их прием Организатором, изменение и отзыв поступивших предложений;

- Вскрытие поступивших на процедуру конвертов с предложениями Участников;

- Оценка поступивших предложений Участников открытого запроса цен;

- Принятие комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения решения об определении победителя процедуры закупки;

- Извещение Участников о результатах открытого запроса цен.

- 2. Предоставление документации по запросу цен Участникам процедуры закупки

Участники открытого запроса цен должны получить документацию о закупке в порядке, указанном в извещении о проведении открытого запроса цен.

Организатор открытого запроса цен отвечает за выполнение условий извещения о проведении открытого запроса цен и закупочной документации только перед теми Участниками запроса цен, которые получили закупочную документацию в установленном порядке.

3. Требования к Участникам открытого запроса цен

1. Единые обязательные требования к Участникам закупки:

1) Участники закупок должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;

2) Участник закупки должен быть правомочен заключать договор;

3) В отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства,

4) Деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

5) Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

2. Дополнительные требования к Участникам открытого запроса цен:

1) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

2) Наличие собственных финансовых и трудовых ресурсов;

3) Наличие у участника во владении (пользовании, распоряжении) складских помещений с положительным температурным режимом для временного хранения поставляемого оборудования, расположенных не более чем в 300 км от места расположения Организатора закупки;

4) Отсутствие у Заказчика надлежащим образом оформленных замечаний, выставленных претензий по исполнению договоров, ранее заключенных с Организатором закупки;

5) Осуществление деятельности на мебельном рынке не менее 3 (трех) лет;

6) Исполнение в 2012 году договорных обязательств на сумму не менее  1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек;

7) Наличие у Участника положительного опыта работы с органами социальной защиты населения и (или) детскими учреждениями, подтвержденного благодарственными (рекомендательными) письмами.

3. Информация об установленных Заказчиком требованиях к участникам закупки указана в документации о закупке. Не допускается предъявлять к Участникам закупки требования, не предусмотренные документацией о закупке.

4. Требования, предъявляемые к Участникам закупки, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

5. Не допускается ограничивать допуск к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к Участникам закупки.

6. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

7. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, указанным участникам закупки предоставляются преимущества при проведении процедур закупки.

3. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- 1. Общие требования к предложению на участие в открытом запросе цен

Участник открытого запроса цен должен подготовить предложение, включающее в себя:

- - анкету Участника открытого запроса цен;

- - заверенную Участником закупки копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, копию Устава (для юридических лиц);

- - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью Участника закупки и подписанную руководителем Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой;

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен для Участника закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

- Предложение Участника в отношении предмета договора с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в документации о закупке.

Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса цен, регистрируется Организатором закупки.

- 2. Начальная (максимальная) цена договора

Предельная (начальная) цена договора - 1 204 138,17 (один миллион двести четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 17 копеек.

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения оставляет за собой право отклонить предложения с ценами, существенно превышающими цены, сложившиеся на рынке по данным услугам, а так же с ценами, завышенными за счет предложения условий, существенно превышающих требования настоящей документации.

- 3. Изменение и отзыв предложений на участие в открытом запросе цен

Участник вправе изменить или отозвать поданное предложение. Участник вправе отозвать свое предложение в любое время как до вскрытия конвертов, так до подведения итогов процедуры закупки.

В случае изменения предложения Участники готовят следующие документы в письменной форме:

- обращение к Организатору открытого запроса цен с просьбой об изменении предложения на бланке Участника;

- перечень изменений в предложении с указанием документов первоначального предложения, которых данные изменения касаются;

- новые версии документов, которые изменяются.

В случае отзыва предложения Участник должен подготовить соответствующее обращение на бланке участника в письменной (на бумажном носителе) форме.

Изменения и отзыв предложения, подготовленные в письменной (бумажной) форме, должны быть подписаны и скреплены.

Если Организатор открытого запроса цен не получит сведения об изменениях или отзыве предложения, данные изменения или отзыв будут считаться неполученными вовремя и не будут учитываться.

4. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ЗАКУПКЕ

- Разъяснение документации об открытом запросе цен

- Участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос разъяснений документации не позднее двух рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Организатор закупки обязан направить разъяснения такому участнику в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса и разместить такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил запрос на официальном сайте и на официальном сайте Заказчика.

- 2. Продление срока окончания приема предложений. Отказ от  проведения открытого запроса цен

В любой момент до дня окончания подачи заявок Организатор закупки, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте и официальном сайте Заказчика не позднее дня, следующего за днем принятия решения о продлении срока.

Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки вплоть до подведения итогов закупки. Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на официальном сайте и официальном сайте Заказчика в течение трех дней со дня принятия решения об отказе.

5. ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИХ ПРИЕМ

- 1. Подача Предложений в письменном виде

Перед подачей Предложение Участника должно быть надежно запечатано в конверт. Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словом «Предложение».

На конверте необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Организатора;

- полное фирменное наименование Участника  и его почтовый адрес;

- предмет открытого запроса цен;

- ответственное лицо;

Участники должны обеспечить доставку своих предложений по адресу: 663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный – Агинское на 23 км, административный корпус, каб. 3-8, ведущему юрисконсульту Чиспиякову Василию Григорьевичу, тел. 89135703122.

Организатор открытого запроса цен выдает расписку о получении предложения лицу, доставившему конверт, с указанием времени получения.

2. Критерии оценки и сопоставления участников открытого запроса цен

1. При проведении оценки поступивших предложений Участников открытого запроса цен комиссией учитывается предложенная Участником закупки цена исполнения договора.

2. При наличии заявок Участников с одинаковой ценой договора учитываются  порядковый номер поступившей заявки, а также основные и дополнительные требования к Участнику закупки, установленные настоящей документацией.

3. Оценка поступивших предложений

1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составляет не более десяти дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок. В ходе рассмотрения заявок Организатор закупки по решению комиссии применяет следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

2. Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным извещении и документации о закупке.

3. Комиссия отклоняет заявку в случае:

  - не соответствия заявки требованиям, установленным в извещении и документации о закупке;

  - не соответствия участника закупки установленным в документации о закупке требованиям;

  - если предложенная в заявке цена занижена на 20 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о закупке, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование либо по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки расчета и обоснования цены договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях;

4. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке в соответствии с критериями оценки заявок, их содержанием и значимостью,   установленными в документации о закупке, в порядке, определенном документацией о закупке.

5. В целях обеспечения квалифицированной оценки заявок, комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные организации для осуществления экспертизы заявок. При этом не допускается привлечение эксперта к проведению экспертизы заявки участника, с которым экспертом заключен трудовой или гражданско-правовой договор, а также в иных случаях, когда участие такого эксперта приводит к возникновению конфликта интересов между ним и участниками закупки.

6. На основании результатов оценки заявок каждой заявке относительно других по мере увеличения цены договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержится наиболее выгодная для Организатора закупки цена исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Победившей заявкой является заявка Участника, содержащая наиболее выгодную для Организатора закупки цену исполнения договора,  и которой присвоен первый номер.

7. Результаты оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен, который подписывается непосредственно в день рассмотрения и оценки заявок и размещается на официальном сайте и официальном сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

В протоколе указываются сведения об участниках запроса цен, заявки которых были рассмотрены, информация о направленных запросах и полученных ответах на них, об участниках запроса цен, заявки   которых были отклонены, с указанием причин отклонения заявок, о порядке оценки заявок, о принятом на основании результатов оценки заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования участников закупки, заявкам которых присвоен первый и второй номера.

8. В случае, если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

9. Открытый запрос цен признается несостоявшимся если:

- заявки не поступили;

- ни одна из поступивших заявок не соответствует документации о закупке;

- только один участник закупки, подавший заявку, признан участником запроса предложения.

Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом запроса предложения, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов, провести повторно запрос цен или иной способ закупки;

- 4. Принятие решения об определение победителя открытого запроса цен

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на своем заседании принимает решение по определению победителя

- в случае если предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше предложений остальных Участников, и это предложение полностью удовлетворит Заказчика, Комиссия определит данного Участника победителем и Заказчик подпишет с ним Договор, процедура открытого запроса цен на этом будет завершена;

Комиссия на своем заседании определяет победителя открытого запроса цен как Участника, предложение которого заняло первое место.

Решение комиссии по подведению итогов открытого запроса цен оформляется протоколом заседания комиссии. Участники открытого запроса цен незамедлительно уведомляются об итогах запроса цен.

Участник незамедлительно уведомляется о признании его победителем открытого запроса цен и о месте и порядке подписания договора с Заказчиком.

- 5. Уведомление Участников о результатах открытого запроса цен

Уведомление Участников о результатах запроса цен производится в письменной форме.

Если между моментом подписания протокола заседания комиссии и договора изменился победитель (например, вследствие отказа), то победителем запроса цен может быть признан Участник, занявший второе место, Участники извещаются о новом победителе  в том же порядке.

По письменному требованию участника, предложение которого  было отклонено комиссией по закупкам для нужд Учреждения, Организатор  предоставляет ему информацию о  причинах отклонения (проигрыша) его предложения. При этом Организатор открытого запроса цен оставляет за собой право определять объем предоставляемой информации с тем, чтобы с одной стороны, она помогла бы Участнику понять причины успеха победителя и собственного проигрыша, а с другой, не позволила бы такому Участнику оказывать какое-либо давление  на членов комиссии по закупкам для нужд Учреждения и иных лиц, из-за действий которых он проиграл.

- 6. Подписание Договора

Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после определения победителя открытого запроса цен при условии предоставления участником обеспечения исполнения договора.

По всем вопросам, не нашедшим отражение в извещении о проведении открытого запроса цен, настоящей документации о закупке и предложении победителя открытого запроса цен, стороны имеют право вступить в преддоговорные переговоры, по результатам преддоговорных переговоров стороны подписывают протокол преддоговорных переговоров. При проведении преддоговорных переговоров не допускается изменение существенных условий Закупочной документации и Предложения Победителя

В случае если победитель запроса цен не подпишет договор в установленные протоколом заседания комиссии о подведении итогов проведения процедуры запроса цен  в сроки  и на условиях, определяемых документацией о закупке он утрачивает статус победителя, а Организатор запроса цен имеет право выбрать иного победителя из числа остальных действующих предложений.

Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика.

Приложение №1 к извещению

от «18» ноября  2013г.

№ 15/13

УТВЕРЖДАЮ Директор КГАУ «КЦСО «Жарки» ___________________В.К. Леонтьева «18» ноября 2013 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского (реабилитационного) оборудования  для законченного реконструкцией объекта: «Трехэтажное нежилое здание (спальный корпус №1)» Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки»

| № п/п | Наименование | Характеристики | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кипятильник дезинфекционный Э-40-220 | Габаритные размеры (мм) 438х199х153 Объем заливаемой воды (л) 4 Масса (кг) 4,8 Напряжение сети переменного тока (В) 380 Частота сети переменного тока (Гц) 50 Потребляемая мощность (кВт) 1 Время установления рабочего режима (мин) 50 | шт. | 1 | 3 316,23 | 3 316,23 |
| 2. | Шкаф сушильно-вытяжной ММ-096.01-Т | 1960х1110х700 (ВхШхГ), объем 2,1м3 (состоит из двух частей: рабочая камера, тумба, масса 130 кг). В комплектацию входит: рабочая камера, подъемная рама с противовесами, столешница керамогранит, полочки для сушки, тепловентилятор, светильник люминесцентный, выключатель двухклавишный, заземленная электророзетка, обычная электророзетка, нижняя тумба шкафа с одной полкой, цельносварной металлический каркас в порошковой окраске, регулируемые по высоте опоры. | шт. | 1 | 18 623,04 | 18 623,04 |
| 3. | Аппарат для гальванизации «Поток» | Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами (арт. 95-05-00): Провод пациента раздвоенный (95-033-00) — 2 шт Провод пациента одинарный (95-034-00) — 4 шт Комплект свинцовых электродов (95-051-00) — 1 шт (допускается замена на пластину свинцовую 75-03-06) Комплект тканевых прокладок (95-052-00) — 1 шт (поставляется по заказу) Бинт резиновый (75-03-07) — 1 шт Комплект принадлежностей с углетканевыми электродами (арт. 95-06-00): Провод пациента раздвоенный (95-03023-00) — 2 шт. Провод пациента одинарный (95-03022-00) — 4 шт. Токоподвод (95-03024-00) — 2 шт. Бинт резиновый (75-03-07) — 1 шт. Комплект №2 электродов физиотерапевтических на основе углеродных волокнистых материалов в составе: -прямоугольные 30х60 — 2 шт. -прямоугольные 60х100 — 2 шт. -прямоугольные 80х120 — 2 шт. -прямоугольные 100х150 — 2 шт. -прямоугольные 120х170 — 2 шт. -прямоугольные 150х200 — 2 шт. -двухлопастной для области уха 130х115 — 1 шт. -трехлопастной (полумаска Бергонье) 180х145 — 1 шт. -воротниковый 390х300 — 1 шт. | шт | 1 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 4. | Весы электронные медицинские с напольным ростомером ВМЭН-150-50/100-Д-А-«НОРМА 4» с РЭП-1 | Наибольший предел измерения роста, м2,2 НПВ, кг 150 Наименьший предел измерения роста, м 0,8 НмПВ, кг 1 Дискретность отсчета и цена проверочного деления ростомера, мм1 Цена проверочного деления (е) и дискретность индикации (dd), г50/100 Погрешность измерения роста, мм±2 Класс точности по ГОСТ 29329 Средний (III) Количество разрядов индикации4 Питание от элементов типа АА (316) по 1,5В, шт4 Диапазон выборки массы тары, кг От 0 до 20 Габаритные размеры при транспортировке, мм1300х400х400 Габаритные размеры в рабочем положении, мм380х580х2600 Масса, кг≤8 Диапазон рабочих температур, 0С От +10 до +40 | шт | 1 | 17 193,90 | 17 193,90 |
| 5. | Аппарат вазоактивной селективной электростимуляции лимфатического и венозного оттока «Боди Дрейн» | Двухканальный аппарат как для электротерапии токами низкой частоты, так и для вакуум-терапии. Класс защиты: согласно VDE 0750/IEC 601 Тип: BF Характеристики ЕС: Cогласно Директив Совета по медицинскому оборудованию 93/42 ЕЭС Питание:Переменный ток 115/230 В +10% Частота питания: 50-60 Гц Потребляемая мощность: 70 Вт Плавкие предохранители: 230 В : T 1 A, 115 В: T 2 A Режим работы: бесперебойный Выходная мощность: 75мА (максимум) при 500 Ом Температура окруж.среды: +10°С…+ 40°С Габариты (ш/в/г): Закрытый: 419 х 134 х 437 мм, Открытый: 419 х 310 х 437 мм Вес: 7.7 кг | шт | 1 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 6. | Степпер | Нагрузка регулируется при помощи гидравлических цилиндров. Два гидравлических цилиндра с регуляторами нагрузки от 1 до 12. Транспортировочные ролики. Компенсаторы неровности пола. Время тренировки, количество шагов за тренировку, ритм (шаг/мин). Максимальный вес пользователя: 100 кг | шт | 2 | 3 450,00 | 6 900,00 |
| 7. | Мат напольный | Длина мм1830 Ширина мм1220 Толщина мм14 Твердость резины по Шору А ед. 65 ... 70 Температурный диапазон эксплуатации оС-40 ... +60 | шт | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| 8. | Опоры-ходунки «Пони» R82 | Шагающие/нешагающие: Нешагающие Складные/нескладные: Нескладные Тип ходунков: На колесах Рама с 5-ю колесами,шт: 1 Сиденье,шт: 1 Задний упор для таза,шт: 1 Разделитель для ног,шт: 1 Поддержка туловища,шт: 1 Ручки,шт: 1 Ремень,шт: 1 Тормоза,шт: 5 | шт | 1 | 105 800,00 | 105 800,00 |
| 9. | Массажная кушетка с электроприводом и регулировкой по высоте (для одевания лечебных костюмов) | Каркас — металл Матрас — анатомический Подголовник — выдвижной Размер(ДхШхВ) — 200х62х65 см Гидравлическая регулировка высоты Раскладывается в горизонтальное положение Пневматическая регулировка верхней части Регулировка нижней части — электропривод | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10. | Динамический тренажер лестница -брусья DST 8000 для реабилитации нижних конечностей | Универсальное комбинированное устройство: В плоском положении — это параллельные брусья. В поднятом положении — это тренажер с регулируемой высотой ступенек. Пульт управления с 2-мя кнопками. Электронная регулировка ступеней. Регулируемая высота поручней. Противоскользящее покрытие. Доступность для инвалидных кресел-колясок. Легкое перемещение по помещению. |  | 1 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1 204138,17 |

В стоимость оборудования входит стоимость его доставки до места расположения Организатора закупки, установка (монтаж) (при необходимости), НДС и иные расходы Участника закупки.

- ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН

- НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО (РЕАБИЛИТАЦИОННОГО) ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКОНЧЕННОГО РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТА:

- «Трехэтажное нежилое здание (спальный корпус №1)» Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки»

- ОБРАЗЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| Фирменный бланк Участника открытого запроса цен «___» ___________ года №_________ | Председателю комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки» Е.А. Сорокиной |
| --- | --- |

Уважаемая Елена Александровна!

- Изучив Извещение о проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку медицинского (реабилитационного) оборудования для законченного реконструкцией объекта: «Трехэтажное нежилое здание (спальный корпус №1)» Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки», опубликованное на сайтах  сети Интернет по адресу: http://zharki24.ru и http://zakupki.gov.ru., и документацию по открытому запросу цен, и принимая установленные в них требования и условия,

______________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

в лице_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированное по адресу: ___________________________________________,                                                          (юридический адрес Участника)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны осуществлять поставку медицинского (реабилитационного) оборудования в соответствии с требованиями документации открытого запроса цен и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Единица измерения | Количество | Цена (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кипятильник дезинфекционный Э-40-220 | Габаритные размеры (мм) 438х199х153 Объем заливаемой воды (л) 4 Масса (кг) 4,8 Напряжение сети переменного тока (В) 380 Частота сети переменного тока (Гц) 50 Потребляемая мощность (кВт) 1 Время установления рабочего режима (мин) 50 | шт. | 1 |  |  |
| 2. | Шкаф сушильно-вытяжной ММ-096.01-Т | 1960х1110х700 (ВхШхГ), объем 2,1м3 (состоит из двух частей: рабочая камера, тумба, масса 130 кг). В комплектацию входит: рабочая камера, подъемная рама с противовесами, столешница керамогранит, полочки для сушки, тепловентилятор, светильник люминесцентный, выключатель двухклавишный, заземленная электророзетка, обычная электророзетка, нижняя тумба шкафа с одной полкой, цельносварной металлический каркас в порошковой окраске, регулируемые по высоте опоры. | шт. | 1 |  |  |
| 3. | Аппарат для гальванизации «Поток» | Комплект принадлежностей со свинцовыми электродами (арт. 95-05-00): Провод пациента раздвоенный (95-033-00) — 2 шт Провод пациента одинарный (95-034-00) — 4 шт Комплект свинцовых электродов (95-051-00) — 1 шт (допускается замена на пластину свинцовую 75-03-06) Комплект тканевых прокладок (95-052-00) — 1 шт (поставляется по заказу) Бинт резиновый (75-03-07) — 1 шт Комплект принадлежностей с углетканевыми электродами (арт. 95-06-00): Провод пациента раздвоенный (95-03023-00) — 2 шт. Провод пациента одинарный (95-03022-00) — 4 шт. Токоподвод (95-03024-00) — 2 шт. Бинт резиновый (75-03-07) — 1 шт. Комплект №2 электродов физиотерапевтических на основе углеродных волокнистых материалов в составе: -прямоугольные 30х60 — 2 шт. -прямоугольные 60х100 — 2 шт. -прямоугольные 80х120 — 2 шт. -прямоугольные 100х150 — 2 шт. -прямоугольные 120х170 — 2 шт. -прямоугольные 150х200 — 2 шт. -двухлопастной для области уха 130х115 — 1 шт. -трехлопастной (полумаска Бергонье) 180х145 — 1 шт. -воротниковый 390х300 — 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 4. | Весы электронные медицинские с напольным ростомером ВМЭН-150-50/100-Д-А-«НОРМА 4» с РЭП-1 | Наибольший предел измерения роста, м2,2 НПВ, кг 150 Наименьший предел измерения роста, м 0,8 НмПВ, кг 1 Дискретность отсчета и цена проверочного деления ростомера, мм1 Цена проверочного деления (е) и дискретность индикации (dd), г50/100 Погрешность измерения роста, мм±2 Класс точности по ГОСТ 29329 Средний (III) Количество разрядов индикации4 Питание от элементов типа АА (316) по 1,5В, шт4 Диапазон выборки массы тары, кг От 0 до 20 Габаритные размеры при транспортировке, мм1300х400х400 Габаритные размеры в рабочем положении, мм380х580х2600 Масса, кг≤8 Диапазон рабочих температур, 0С От +10 до +40 |  | 1 |  |  |
| 5. | Аппарат вазоактивной селективной электростимуляции лимфатического и венозного оттока «Боди Дрейн» | Двухканальный аппарат как для электротерапии токами низкой частоты, так и для вакуум-терапии. Класс защиты: согласно VDE 0750/IEC 601 Тип: BF Характеристики ЕС: Cогласно Директив Совета по медицинскому оборудованию 93/42 ЕЭС Питание:Переменный ток 115/230 В +10% Частота питания: 50-60 Гц Потребляемая мощность: 70 Вт Плавкие предохранители: 230 В : T 1 A, 115 В: T 2 A Режим работы: бесперебойный Выходная мощность: 75мА (максимум) при 500 Ом Температура окруж.среды: +10°С…+ 40°С Габариты (ш/в/г): Закрытый: 419 х 134 х 437 мм, Открытый: 419 х 310 х 437 мм Вес: 7.7 кг |  | 1 |  |  |
| 6. | Степпер | Нагрузка регулируется при помощи гидравлических цилиндров. Два гидравлических цилиндра с регуляторами нагрузки от 1 до 12. Транспортировочные ролики. Компенсаторы неровности пола. Время тренировки, количество шагов за тренировку, ритм (шаг/мин). Максимальный вес пользователя: 100 кг |  | 2 |  |  |
| 7. | Мат напольный | Длина мм1830 Ширина мм1220 Толщина мм14 Твердость резины по Шору А ед. 65 ... 70 Температурный диапазон эксплуатации оС-40 ... +60 |  | 1 |  |  |
| 8. | Опоры-ходунки «Пони» R82 | Шагающие/нешагающие: Нешагающие Складные/нескладные: Нескладные Тип ходунков: На колесах Рама с 5-ю колесами,шт: 1 Сиденье,шт: 1 Задний упор для таза,шт: 1 Разделитель для ног,шт: 1 Поддержка туловища,шт: 1 Ручки,шт: 1 Ремень,шт: 1 Тормоза,шт: 5 |  | 1 |  |  |
| 9. | Массажная кушетка с электроприводом и регулировкой по высоте (для одевания лечебных костюмов) | Каркас — металл Матрас — анатомический Подголовник — выдвижной Размер(ДхШхВ) — 200х62х65 см Гидравлическая регулировка высоты Раскладывается в горизонтальное положение Пневматическая регулировка верхней части Регулировка нижней части — электропривод |  | 1 |  |  |
| 10. | Динамический тренажер лестница -брусья DST 8000 для реабилитации нижних конечностей | Универсальное комбинированное устройство: В плоском положении — это параллельные брусья. В поднятом положении — это тренажер с регулируемой высотой ступенек. Пульт управления с 2-мя кнопками. Электронная регулировка ступеней. Регулируемая высота поручней. Противоскользящее покрытие. Доступность для инвалидных кресел-колясок. Легкое перемещение по помещению. |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации открытого запроса цен, влияющими на стоимость исполнения договора.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке медицинского (реабилитационного) оборудования для Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки» в соответствии с требованиями документации открытого запроса цен,   включая   требования,   содержащиеся   в   документации открытого запроса цен и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_______________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также, что нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых  в  нашей  заявке  юридических  и  физических лиц  информацию,  уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о субподрядчиках.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор поставки медицинского (реабилитационного) оборудования для нужд Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки»,  в соответствии  с требованиями  документации открытого запроса цени условиями  наших предложений.

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса цен,     а     победитель    запроса цен будет     признан     уклонившимся     от     заключения договора с КГАУ «КЦСО «Жарки» по предмету открытого запроса цен, мы обязуемся подписать данный договор поставки  в соответствии с требованиями документации открытого запроса цен и условиями нашего предложения.

Мы  извещены о  включении сведений о (наименование, Ф.И.О. Участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, Е-mail лица – представителя Участника)

Все сведения о проведении открытого запроса цен просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен и проекта договора и  до   подписания  официального   договора настоящая    заявка    будет    носить    характер    предварительного    заключенного    нами    договора на условиях наших предложений.

Юридический и фактический адреса/ место жительства телефон, факс, банковские реквизиты:

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на	стр.

Участник запроса цен

(уполномоченный представитель)   _________________     __________________                           							(подпись)			              (ф.и.о.)

Главный бухгалтер)               _________________     __________________                           					             		(подпись)			              (ф.и.о.)

М.П.

- ОБРАЗЕЦ

Анкета

Участника открытого запроса цен

на право заключения договора на поставку медицинского (реабилитационного) оборудования  для законченного реконструкцией объекта: «Трехэтажное нежилое здание (спальный корпус №1)» Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки»

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника в соответствии с учредительными документами |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуального предпринимателя) (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, имя и отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, имя и отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник запроса цен

(уполномоченный представитель)   _________________     __________________                           							(подпись)		     (ф.и.о.)

Главный бухгалтер)               _________________                 __________________                           					             	(подпись)		     (ф.и.о.)

М.П.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР  №______

поставки

_________________________                                        «___» ___________  20__ г.

(место заключения договора)

Краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки» в лице директора Леонтьевой Веры Константиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ______________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительной документацией)

в лице ______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного заключать договор от имени юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ___________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует лицо)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  в соответствии с протоколом заседания комиссии по осуществлению закупок для нужд Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки»  от «___»_____________2013 года №______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик принимает на себя обязательства по поставке медицинского (реабилитационного) оборудования для законченного реконструкцией объекта: «Трехэтажное нежилое здание (спальный корпус №1)» Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки» (далее – товар) в соответствии со спецификацией (приложение №1 к настоящему договору) для нужд Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки».

1.2. Покупатель принимает на себя обязательства принять поставленный Поставщиком товар и оплатить ее поставку на условиях и в порядке, предусмотренными настоящим договором.

1.3. Период осуществления поставок – до 25 декабря 2013 года.

1.4. Место осуществления поставки - 663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный – Агинское на 23 км

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Поставщиком товар отражается в спецификации (приложение №1 к настоящему договору) и включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, маркировки, НДС, монтаж и/или установка (при необходимости) а также транспортные расходы Поставщика по доставке товара к месту нахождения Покупателя.

2.2. Общая стоимость товара, поставляемого Поставщиком за период действия настоящего договора, составляет _________________________ (____________________________________________) рублей ______ копеек.

2.3. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в период действия настоящего договора.

2.4. Оплата Покупателем за поставленный Поставщиком товар производится по факту поставки товара не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным, в соответствии со счетами-фактурами, предъявленными Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Основанием для составления счета-фактуры является товаротранспортная накладная на фактически отгруженную продукцию, подписанная представителями Сторон.

2.5. Поставленный товар, не соответствующий установленным законодательством требованиям по качеству, не оплачивается.

2.6. Стоимость товара указывается в товаротранспортной  накладной и счете-фактуре на каждую партию поставляемого товара.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в соответствии со сроками, установленными п.1.3 настоящего договора транспортом и за счет собственных средств Поставщика.

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставщик поставляет товар упакованным таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение ее на период поставки до приемки товара Покупателем.

4.2. Качество и маркировка поставляемого товара должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, САНПиН и ТУ, принятых для данного вида товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

4.3. При поставке товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.

4.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

4.5. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного товара в течение двух недель после ее приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной в накладной на поставленный товар.

В случае обнаружение некачественного товара или его недостачи, участие представителя Поставщика при ее приемке и составление акта обязательно. По факту обнаружения недостачи или некачественного товара составляется акт, который подписывается представителями Покупателя и Поставщика.

4.8. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение пяти календарных дней от даты обнаружения Покупателем некачественного товара.

4.9. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, основание претензии и требования Покупателя. Претензия должная быть подтверждена актами и иными документами.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА ПОСТАВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Поставщик в момент совершения поставки передает Покупателю следующую документацию на поставленный товар:

- копию сертификата соответствия;

- качественное удостоверение.

Указанная документация является неотъемлемой принадлежностью товара и представляется без дополнительной оплаты.

5.2. Товар  считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем:

- по качеству – согласно представленным сертификатам на товар в соответствии с условиями настоящего договора;

- по количеству – согласно объему продукции, указанному в товаротранспортных накладных.

5.3. Приемка товара производится представителем Покупателя в момент получения товара.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение установленных сроков поставки товара виновная Сторона оплачивает в пользу потерпевшей стороны неустойку в размере 0,1% цены несовершенной сделки купли-продажи за каждый день просрочки.

6.2. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.3. Покупатель обязан соблюдать условия хранения товара, поставляемого по настоящему договору. В случае нарушения указанных условий, Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за качество товара.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются прилагать максимальные усилия для устранения возникающих или могущих возникнуть разногласий исключительно путем переговоров.

7.2. Стороны согласны на досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

7.3. При невозможности устранения разногласий Стороны обращаются в Арбитражный суд Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.2. Договор может быть изменен, расторгнут, признан ничтожным только на основании и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями Сторон.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

8.6. Досрочно расторжение настоящего договора производится по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. В случае изменения юридического адреса, наименования организации или обслуживающего банка Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| Краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания «Жарки» 663970, Красноярский край, Рыбинский район, 3 км от сворота автодороги Заозерный – Агинское на 23 км. ОГРН 1022401297797. ИНН 2448002861 КПП 244801001. Казначейство края (КГАУ «КЦСО «Жарки» л/с 81192Ж75021) Счет № 40601810200003000002 банке ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Красноярскому краю г.Красноярск БИК 040407001 Доп.ФК: 148100000000000 Тел.8(39169)9-40-01 Адрес электронной почты: Zharki24@mail.ru |  |
| Директор КГАУ «КЦСО «Жарки» __________________________ В.К. Леонтьева М.П. |  |

Приложение №1 к договору поставки

от «___»______________ 201___ года

№___________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

товара, поставляемой в соответствии с договором поставки от «___»____________201_года №_____________

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |  | Цена (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кипятильник дезинфекционный Э-40-220 | шт. | 1 |  |  |  |
| 2. | Шкаф сушильно-вытяжной ММ-096.01-Т | шт. | 1 |  |  |  |
| 3. | Аппарат для гальванизации «Поток» | шт | 1 |  |  |  |
| 4. | Весы электронные медицинские с напольным ростомером ВМЭН-150-50/100-Д-А-«НОРМА 4» с РЭП-1 | шт | 1 |  |  |  |
| 5. | Аппарат вазоактивной селективной электростимуляции лимфатического и венозного оттока «Боди Дрейн» | шт | 1 |  |  |  |
| 6. | Степпер | шт | 2 |  |  |  |
| 7. | Мат напольный | шт | 1 |  |  |  |
| 8. | Опоры-ходунки «Пони» R82 | шт | 1 |  |  |  |
| 9. | Массажная кушетка с электроприводом и регулировкой по высоте (для одевания лечебных костюмов) | шт | 1 |  |  |  |
| 10. | Динамический тренажер лестница -брусья DST 8000 для реабилитации нижних конечностей | шт | 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |